Многофункциональный авторефкератометр

осуществляющий скрининг переднего отрезка глаза по семи  пааоолоппареметрампараметрам

параметрам в автоматическом режиме за 90 секунд

РЕФРАКЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ:

ПРЕД-И ПОСТОПЕРАТИВный контроль

Полный

анализ

роговицы

Комплексный анализ параметров всей поверхности роговицы,

полученных методами Шаймпфлюг-сканирования и корнеальной топографии:

ВЫБОР

ПАЦИЕНТОВ

КАРТА ТОЛЩИНЫ

КАРТА ВЫСОТ

•  Карта толщины роговицы

•  Карта высот

•  Передняя и задняя осевые, тангенциальные и рефракционные карты

•  Передняя и задняя кератометрия, анализ асферичности роговицы

ШАЙМПФЛЮГ-КАМЕРА

КЕРАТОТОПОГРАФИЯ

Топография передней и задней поверхностей роговицы

•  Возможность оценить анатомическое строение хрусталика и капсулы до хирургического вмешательства

Предоперационное обследование и выбор тактики

при хирургии катаракты

СКРИНИНГ

НА КАТАРАКТУ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ПОМУТНЕНИЙ

РЕТРОИЛЛЮМИНАЦИЯ

ДАТЧИК ШАКА-ГАРТМАНА

ШАЙМПФЛЮГ-КАМЕРА

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ПРОВЕРКА

ИМПЛАНТИРОВАННОЙ ТОРИЧЕСКОЙ

ИОЛ

Контроль после хирургического

лечения катаракты при имплантации торических ИОЛ

АНАЛИЗ

ВЫРАВНИВАНИЯ ОСИ

РЕТРОИЛЛЮМИНАЦИЯ

•  Визуализация помутнений хрусталика

•  Анализ аберраций волнового фронта с возможностью

выделения аберраций роговицы и хрусталика

Оценка состояния хрусталика методами

ретроиллюминации, Шайпфлюг-сканирования

и анализа датчика Шака-Хартмана

•  Послеоперационная оценка положения ИОЛ

•  Проверка выравнивания оси имплантированной торической линзы

•  Анализ послеоперационного результата для совершенствования

протоколов оперативного вмешательства

•  Планирование установки торических ИОЛ при астигматизме

ПОВСЕДНЕВНАЯ

ПРАКТИКА

Объективная рефракция

и анализ аберраций

Тонометрия / пахиметрия / биометрия

структур передней камеры

Кератотопография

КАЧЕСТВО ЗРЕНИЯ

С ПОМОЩЬЮ АНАЛИЗА

ВОЛНОВОГО ФРОНТА

ОБЪЕКТИВНАЯ

РЕФРАКЦИЯ

СКРИНИНГ

НА ГЛАУКОМУ

БЕСКОНТАКТНАЯ

ТОНОМЕТРИЯ

ШАЙМПФЛЮГ-

ИЗОБРАЖЕНИЕ

ДИСК ПЛАСИДО

КАРТЫ

ТОПОГРАФИИ

АНАЛИЗ КРИВИЗНЫ

РОГОВИЦЫ

ДАТЧИК

ШАКА-ГАРТМАНА

•  Анализ 1200 точек на зрачке 7 мм

•  Объективная рефракция в мезопических и фотопических условиях

•  Анализ аберраций низких и высоких порядков

•  Оценка остроты и качества зрения при диаметре зрачка от 1,2 мм

•  Измерение внутриглазного давления

•  Измерение толщины роговицы

•  Скорректированное значение внутриглазного давления с

учетом толщины роговицы

•  Автоматическое измерение угла передней камеры

•  Измерение угла Каппа

•  Визуализация передней камеры

•  Измерение объема и глубины передней камеры

•  Измерение диаметра роговицы white to white

•  Осевые, тангенциальные, рефракционные карты

•  Кератометрия

•  Подбор контактных линз

•  Скрининг на кератоконус,скрининг на раннее выявление кератоконуса

•  Анализ асферичности роговицы

•  Аберрометрия роговицы

•  Измерение общей рефракции глаза, включая

переднюю и заднюю поверхности роговицы

•  Визуализация и карты высот передней и задней

поверхностей роговицы

VX130

Пахиметрия, измерение угла передней камеры, пуппилометрия

Ретроиллюминация

Топография роговицы

Тонометрия

Общая информация

Авторефрактометрия и картирование волнового фронта

Технические

характеристики

КАСТОМИЗИРУЕМЫЕ

ОТЧЕТЫ

ОФФЛАЙН

ВЕРСИЯ

ОФИСНОЕ

ПРОГРАММНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЛИНИЯ

РЕФРАКЦИИ

•  Метод: непрерывное вертикальное Шаймпфлюг-сканирование

•  Диапазон пахиметрии, мкм: 150 - 1300

•  Разрешение пахиметрии, мкм: +/-10

•  Диапазон измерений угла передней камеры, градусы: 0 - 60

•  Разрешение измерений угла передней камеры, градусы: 0,1

•  Освещение зрачка: синий свет (455 нм)

•  Количество колец: 24

•  Количество измеряемых точек: 6144

•  Количество анализируемых точек: более 100 000

•  Диаметр измеряемой площади роговицы при 43 дптр: от 0,33 до 10 мм и более

•  Диапазон измерений, дптр: от 1 до 100

•  Повторяемость, дптр: 0,02

•  Метод: кольца Пласидо

Высота

570 мм

Ширина

312 мм

Глубина

530 мм

Вес

27 кг

Напряжение

100-240

В (перем. тока

)

50

/60 Гц, 300 Вт,

•  Размеры, мм: 570 (В) х 312 (Ш) х 530 (Г)

•  Вес, кг: 27

•  Рабочее расстояние, мм: 91

•  Центрирование: XYZ, автоматическое

•  Дисплей: 10,1” (1024 x 600) TFT, мультисенсорный экран

•  Область наблюдения, мм:

ø

14

•  Принтер: встроенный черно-белый

•  Директива на медицинские приборы: EC MDD 93/42/EC с поправками 2007/47/EC

•  Выходы: RS232 / USB / VGA / LAN

•  Диапазон сферических измерений, дптр: от -20 до +20

•  Диапазон цилиндрических измерений, дптр: от 0 до +8

•  Ось, градусы: от 0 до 180

•  Область измерений, мм: мин.

ø

2, макс.

ø

)

(3 области

7

•  Количество точек измерения: 1500 для зрачка 7 мм

•  Время измерения, сек.: 0,2

•  Метод: Шака-Гартмана

•  Диапазон измерений, мм рт. ст.: от 1 до 50

ООО "Визионикс Рус"

Россия, 108841, город Москва, город Троицк, улица Промышленная, дом № 2Б

(499) 271-71-75

+7

visionix.ru    info@visionix.ru